## Plan1
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
0
1. | SINAPI |  | serviços Preliminares | - | 0
1.1. | SINAPI |  | Placa de Obra | - | 0
1.1.1. | sabesp | 70000002 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) | m² | 8
1.2. | SINAPI |  | Instalação do Canteiro | - | 0
1.2.1. | sabesp | EQ04793 | Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários / 4 chuveiros e 2 lavatórios locação | mês | 6
1.2.2. | sabesp | EQ04714 | Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação | mês | 6
2. | SINAPI |  | Novo Floculador | - | 0
2.1. | SINAPI |  | Sinalização de Segurança | - | 0
2.1.1. | sabesp | 70020005 | Sinalização de tráfego com cerquite | m | 24.9
2.2. | SINAPI |  | Infra-Estrtura e Serviços Iniciais | - | 0
2.2.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 6.41
2.2.2. | SINAPI | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.2
2.2.3. | sabesp | 70030045 | Escavação em rocha branda ou moledo a frio, em áreas | m³ | 7.72
2.2.4. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 35.84
2.2.5. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 358.4
2.2.6. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 8.96
2.2.7. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 158.4
2.2.8. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7
2.3. | SINAPI |  | Obra Civil Novo Módulo de Floculação | - | 0
2.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 20.5
2.3.2. | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 21.5
2.3.3. | SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.38
2.3.4. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2219
2.3.5. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 88.18
2.3.6. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.5
2.3.7. | SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 5
2.4. | SINAPI |  | Suporte de Misturadores | - | 0
2.4.1. | SINAPI | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 117.62
2.4.2. | sabesp | HM01289 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) | unid. | 32
2.4.3. | SINAPI | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 4.72
2.5. | SINAPI |  | Hidráulica | - | 0
2.5.1. | sabesp | HM03172 | Ultraquick Tipo F DN 150mm Range 151x181mm | unid. | 1
2.5.2. | SINAPI | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 18
2.5.3. | sabesp | HM03944 | Tubo c/Flange PN 10 e Ponta DN 150mm | unid. | 18
2.5.4. | sabesp | HM03194 | Junção 45º FoFo c/flanges PN10 DN 150mm | unid. | 1
2.5.5. | sabesp | HM03003 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 150mm | unid. | 3
2.5.6. | sabesp | HM07080 | Válvula de gaveta FoFo c/Flanges PN10, Métrica chata, Cunha de borracha e cabeçote DN 150mm | unid. | 2
2.5.7. | sabesp | HM07079 | Válvula de gaveta FoFo c/Flanges PN10, Métrica chata, Cunha de borracha e cabeçote DN 100mm | unid. | 1
2.5.8. | SINAPI | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40 ) OU DN 1100 MM (44 ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.2
2.5.9. | sabesp | HM03563 | Tubo c/Flanges PN 10 FoFo DN 100mm L=1000mm | unid. | 7.2
2.5.10. | sabesp | HM03002 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 100mm | unid. | 2
2.5.11. | sabesp | HM03118 | Extremidade FoFo Ponta Flange PN10 100mm L=700mm | unid. | 1
2.5.12. | sabesp | HM02998 | Curva 45º c/Flanges PN 10 FoFo DN 150mm | unid. | 1
2.5.13. | sabesp | HM03005 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 250mm | unid. | 1
2.5.14. | sabesp | HM03966 | Tubo c/Flange PN 10 e Ponta DN 250mm | unid. | 4.7
2.5.15. | sabesp | HM01292 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN100mm | unid. | 7
2.5.16. | sabesp | HM01293 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN150mm | unid. | 18
2.5.17. | sabesp | HM01295 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN250mm | unid. | 3
2.5.18. | sabesp | 70140023 | Tubos e conexões metálicos flangeados - Montagem | kg | 1407
2.5.19. | SINAPI | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.52
2.6. | SINAPI |  | Caixa de Proteção Válvulas | - | 0
2.6.1. | SINAPI | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 4.91
2.6.2. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.46
2.6.3. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.46
2.6.4. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.46
2.6.5. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6
2.6.6. | SINAPI | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 5.85
2.6.7. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.18
2.6.8. | SINAPI | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 0.23
2.6.9. | SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.23
2.6.10. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34.79
2.6.11. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 3.35
2.6.12. | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.95
2.6.13. | sabesp | 70110092 | Grade de fibra de vidro com barras de H=38mm, espaçamento 32mm | m² | 1.09
2.7. | SINAPI |  | Infra-Estrutura Elétrica Misturador e Ultrassonico | - | 0
2.7.1. | SINAPI | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 7
2.7.2. | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6
2.7.3. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3
2.7.4. | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1
2.7.5. | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1
2.7.6. | SINAPI | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1
2.8. | SINAPI |  | Painel Floculador 1 | - | 0
2.8.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.8.2. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.8.3. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.8.4. | sabesp | EL02698 | Fonte de alimentação - 24V - 1A | unid. | 1
2.8.5. | SINAPI | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.8.6. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.8.7. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.8.8. | sabesp | EL01066 | Sinaleiro Ø22mm - 220V - Led Verde | unid. | 1
2.8.9. | sabesp | EL01061 | Botão emergencial Ø22mm - Cogumelo travante - 2NF | unid. | 1
2.9. | SINAPI |  | Painel Floculador 2 | - | 0
2.9.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.9.2. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.9.3. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.9.4. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.9.5. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.9.6. | sabesp | EL01066 | Sinaleiro Ø22mm - 220V - Led Verde | unid. | 1
2.9.7. | sabesp | EL01061 | Botão emergencial Ø22mm - Cogumelo travante - 2NF | unid. | 1
2.10. | SINAPI |  | Painel Floculador 3 | - | 0
2.10.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.10.2. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.10.3. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.10.4. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.10.5. | sabesp | EL01063 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | unid. | 1
2.10.6. | sabesp | EL01066 | Sinaleiro Ø22mm - 220V - Led Verde | unid. | 1
2.10.7. | Sabesp | EL01061 | Botão emergencial Ø22mm - Cogumelo travante - 2NF | unid. | 1
2.10.8. | SINAPI | 01 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 6
2.10.9. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
2.11. | SINAPI |  | Área Externa, Pavimentação e Urbanização | - | 0
2.11.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 318
2.11.2. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.1
2.11.3. | SINAPI | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 14.24
3. | SINAPI |  | Reforma da Eta Existente | - | 0
3.1. | SINAPI |  | Recuperação Estrutural dos Tanques | - | 0
3.1.1. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 119.2
3.1.2. | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 119.2
3.2. | SINAPI |  | Externos | - | 0
3.2.1. | SINAPI | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 22
3.2.2. | Sabesp | 70190029 | Tratamento de concreto com armaduras oxidadas e recomposição com argamassa polimérica | m² | 14.64
3.2.3. | Sabesp | 70190024 | Substituição de barras de aço | kg | 22.68
3.2.4. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 146.37
3.3. | SINAPI |  | Internos | - | 0
3.3.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 281.2
3.3.2. | SINAPI | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 32
3.3.3. | Sabesp | 70190029 | Tratamento de concreto com armaduras oxidadas e recomposição com argamassa polimérica | m² | 28.12
3.3.4. | Sabesp | 70190024 | Substituição de barras de aço | kg | 45.36
3.3.5. | Sabesp | 70190164 | Revestimento impermeabilizante e anticorrosivo epóxi isento de solventes, de alta resistência química, com preparação da superfície com Primer | m² | 281.2
3.3.6. | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2
3.4. | SINAPI |  | Reparos e Fechamentos | - | 0
3.4.1. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2
3.4.2. | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2
3.4.3. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150
3.4.4. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 10
3.4.5. | SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 3
3.4.6. | SINAPI | 02 | CONCRETO DE PEGA RÁPIDA | M³ | 0.3
3.5. | SINAPI |  | Equipamentos e Acessórios | - | 0
3.5.1. | sabesp | 70110083 | Guarda-Corpo em fibra de vidro - NTS 282 - Anexo A - (Incluso Guarda Corpo Floculadores) | m | 70.05
3.5.2. | sabesp | 70110077 | Escada tipo marinheiro com guarda corpo em fibra de vidro | m | 0.65
3.5.3. | sabesp | 70110092 | Grade de fibra de vidro com barras de H=38mm, espaçamento 32mm | m² | 9.39
3.6. | SINAPI |  | Comportas Acesso aos Filtros | - | 0
3.6.1. | sabesp | 70140132 | Vertedor - Montagem | m² | 1
3.6.2. | sabesp | 70140133 | Stop Log - Montagem | m² | 0.78
3.6.3. | sabesp | HM01289 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) | unid. | 12
3.6.4. | sabesp | 70110095 | Tampa em Chapa de Aço E=1/4'' | m² | 0.78
3.6.5. | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 6
3.7. | SINAPI |  | Cortina de Divisão Floculador | - | 0
3.7.1. | sabesp | HM00289 | Perfil L aço inoxidável 2 x 2 x 1/4'' massa teórica (4,38 kg/m) AISI 304 | m | 26.8
3.7.2. | sabesp | HM00688 | Parafuso prisioneiro aço 3/8'' x 130mm (diâmetroxcomprimento) | unid. | 20
3.7.3. | sabesp | HM01289 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) | unid. | 44
3.7.4. | SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.5
3.7.5. | Cotação | 02 | Placa de fibra C: 1200 mm H: 4850 mm E: 30 mm | uind. | 1
3.7.6. | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.7.7. | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.7.8. | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.7.9. | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.7.10. | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 19.4
3.8. | SINAPI |  | Módulos de Decantação | - | 0
3.8.1. | Cotação | 01 | Placa de fibra C: 2150 mm x H:2670 mm x E: 30 mm | UNIDADE | 1
3.8.2. | sabesp | HM00289 | Perfil L aço inoxidável 2 x 2 x 1/4'' massa teórica (4,38 kg/m) AISI 304 | m | 2
3.8.3. | sabesp | HM00688 | Parafuso prisioneiro aço 3/8'' x 130mm (diâmetroxcomprimento) | unid. | 71.06
3.8.4. | sabesp | HM01289 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) | unid. | 52
3.8.5. | SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 104
3.8.6. | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.8.7. | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.8.8. | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.8.9. | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.8.10. | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 21.36
3.9. | SINAPI |  | Cocho de Distribuição p/Decantadores em Inox | - | 0
3.9.1. | sabesp | HM05253 | Chapa de Aço inox 1/4" massa teórica (50,8kg/m²) | m² | 2.46
3.9.2. | sabesp | HM01289 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) | unid. | 10
3.9.3. | SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 1
3.9.4. | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.9.5. | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.9.6. | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.9.7. | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32
3.9.8. | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 5.2
3.9.9. | sabesp | 70190144 | Limpeza final de obra | m² | 138