TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Obra

CONSTRUÇÃO DE LAGOAS, PASSEIO, ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA NO PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO

Local – Rodovia SP-360 Km 130 – Alto da Serra

Da introdução

Este termo de referencia visa orientar na contratação por preço global de uma empresa de engenharia especializada na prestação de serviços construção de lagoas, passeio, iluminação e rede elétrica no Parque Municipal de Amparo. Estabelecem também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de consulta para os serviços descritos abaixo no item OBJETO e devem ser considerados com complementar aos demais documentos contratuais.

Da justificativa

Continuação de construção de área de lazer para os munícipes e turistas com pista de caminhada, lagos, quiosques e área para eventos.

Do objetivo

Contratação por preço global de empresa de engenharia especializado em construções civil.

O Licitante poderá visitar o local do objeto e tomar conhecimento de todas as peculiaridades e considerações do local.

As orientações do projeto quanto à forma, tipo de instalação e layout deverá ser feitos com engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de Amparo, bem como todas as dúvidas pertinentes ao projeto.

Será fornecido pela Prefeitura Municipal um CD contendo: projetos em DWG, orçamento, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e memoriais.

Do prazo de entrega e medições

O prazo para execução da obra será de 12 meses e as medições serão mensais e pagamento com 15 dias após o recebimento da nota fiscal.

A ultima medição será condicionada a apresentação certidão negativa de débitos INSS, para fins de averbação do Parque Municipal em cartório.

Das obrigatoriedades

1) Fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

2) Deverá apresentar CAT (Certidão de acervo técnico) correspondente aos serviços de maior relevância que consiste em:

- Gabião tipo caixa em tela metálica: 50 % = 103,81 m³;

- Pavimentação em lajota de concreto: 50 % = 997,69 m²;

- Transformador de potência trifásico de 150 kVA 50 %= 2 unidades.

3) Apresentação de declaração de conhecimento do Objeto ou visita técnica por técnico credenciado mediante agendamento, direto na Sala de Projetos e Obras Publicas da SMDU, com a Engenheira Mônica, telefone 19 3817 9273 ou email: depobras@amparo.sp.gov.br, que fará acompanhará o credenciado ao local

4) Após assinatura do contrato a empresa deverá abrir junto a receita federal CEI – Cadastro Eletrônico de INSS.

5) A empresa licitante deverá preencher a planilha de detalhamento de BDI, orçamento e cronograma físico financeiro.

Amparo, 30 de julho de 2020.

Ghian Martins de Souza

Eng. Civil               SMDU

Assessor