[image: image5.jpg]\17

SMDU&

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO






Memorial Descritivo
· O presente memorial tem por finalidade apresentar soluções técnicas para solucionar as deteriorações causadas pelo tempo falta de manutenção adequada, dando condições de uso e funcionamento do presente chafariz. 
Obra: Praça Mons João Baptista Lisboa – Reforma e Implantação de Equipamento
Local: Praça Monsenhor João Baptista Lisboa – Amparo SP  
[image: image7.png]



Imagem geopixel amparo
Descrição do estado atual de conservação
Lago - apresenta infiltrações com necessidade de impermeabilização a fim de retornar a condição de estanqueidade.
Casa de Máquina - por ser subterrânea e sob o lago, apresenta sinais infiltrações com gotejamento sobre as máquinas e paineis elétricos de comando e controle. A casa de máquina será lixada, limpa e impermeabilizada com membrana apropriada a fim de minimizar as infiltrações. 
Instalações Elétricas – Estão precárias e necessitando de modernização, bem como as bombas de recalques e paineis elétricos.
Instalações Hidrálicas – A tubulação é antiquada com parte em aço, pvc rosqueável, com muitos pontos de vazamentos, sem condição de recuperação e uso.   
Soluções Previstas
Lago – Será removido o revestimento do fundo e paredes laterais; No fundo será executado camada de concreto armado com espessura média de 20 cm, como armadura para o concreto será usado tela do tipo soldada a fim de tornar o fundo monolítico e minimizar as fissuras; Sobre o fundo concretado será executado regularização de argamassa com a finalidade de definir níveis e caimentos; As paredes internas serão revestidas com chapisco e emboço; Sobre o fundo regularizado e as paredes internas revestidas será aplicado camada de impermeabilização com membrana a base de polímero; Sobre a impermeabilização será aplicado nova camada de argamassa armada com tela do tipo galinheiro com a finalidade de proteção mecânica da impermeabilização; Todas as tubulações (elétricas e hidráulicas) serão embutidas no concreto de fundo, já com as conexões e com seus posicionamento de acordo com os jatos, bicos e luminárias; Como acabamento será aplicado pastilhas cerâmicas seguindo as cores do revestimento existente; Externamente as paredes serão pintadas na com concreto; Como acabamento superior das paredes laterais, será executado peitoril em pedra de granito flameada.
[image: image2.jpg]REVESTIMENTO COM PASTILHA

REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA ARMADA COM TELA

IMPERMEABILIZAGAO COM MEMBRANA

REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA

LAJE DE CONCRETO ARMADO

CONTRA PISO EXISTENTE




Perfil da composição do fundo do lago
Chafariz - Equipamentos: 

a)
16 un - Fornecimento de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água em parábolas. 

b)
16 un - Fornecimento de Base de fixação dupla para Projetores de luz subaquático, fabricadas em aço. 

c)
 32 un - Fornecimento de Projetores de luz subaquático tipo Led 12 volts, fabricado em aço inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.

d)
20 un - Fornecimento de Bico tipo Borbulhante com entrada de 1.1/2" e saída de 2" fabricado em aço inox com sistema de areação para formação de efeitos espumantes. 

e)
 20 un - Fornecimento de Base de fixação dupla para Projetores de luz subaquático, fabricadas em aço. 

f)
40 un - Fornecimento de Projetores de luz subaquático tipo Led 12 volts, fabricado em aço inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.

g)
01 un. - Fornecimento de Bico Volumoso com entrada de 1.1/2" e saída de 2" fabricado em aço inox com sistema de areação.

h)
 01 un - Fornecimento de Base de fixação dupla para Projetores de luz subaquático, fabricadas em aço. 

i)
04 un - Fornecimento de Projetores de luz subaquático tipo Led 12 volts, fabricado em aço inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.

j)
03 un - Fornecimento de Conjunto moto-bomba, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função. 

k)
01 un - Fornecimento de Bomba de drenagem monocelular com impulsor semiaberto, motor síncrono e blindado monofásico, 220 V, IP 68 e classe de isolamento F.

l)
01 un - Fornecimento de Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba monofásica 220/V, com pré-filtro.

m)
01 un - Clorador Automático - Nautilus Dosador Cloro + 10 Pastilhas 

n)
08 un - Fornecimento de Grelhas de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 300x300mm, incluisive suporte em cantoneira de aço inox de 2" X 1/8".

o)
01 un - Fornecimento de Dispositivo de Regulador de nível, fabricado em termoplástico com entrada de 1 1/2”, equipado com filtro e bocal. 

p)
01 un - Fornecimento de Dispositivo de Alimentação, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2", equipado com tampa e bocal. 

q)
02 un - Fornecimento de Dispositivo de Retorno, fabricado em termoplástico com diâmetro de 1 1/2". 

r)
02 un - Fornecimento de Dispositivo de Aspiração, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2".

s)
01 un - Fornecimento de Painel de comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contatoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e desliga em horários programados).

[image: image1.jpg]



Casa de Máquina – Todas as instalações elétricas e hidráulicas serão removidas, bem como das bombas, suportes, caixas e painéis elétricos; As paredes serão limpas, lixadas, afim de receber pintura com impermeabilizante e posteriormente tinta latex anti mofo; Será executado ainda um poço com a finalidade drenagem de água; A janela de ventilação será substituída por cobogós permitindo ventilação permanente da casa de máquinas; A porta de acesso a casa de máquinas, será substituída por porta metálica com fechadura anti vandalismo; A escada de acesso será limpa com jateamento de água e receberá pintura com tinta apropriada; O gradil de fechamento a escada de acesso.
Retirada do Monumento Central – O monumento central que foi instalado na reforma da praça de ocorreu em meados 1988, como mostra a placa de inauguração das obras, será retirado e depositado em área indicado pela fiscalização da obra.
[image: image3.jpg]NUS5A AENAGEN AN
MDNS J0AD AAPTISTA™ LISy

PA ESPIRNTUAL
DRV ’MP'MERISE
391943 5
ADMBTRAZA]
035 BARLY
_=.J-j Al m

P'M"‘\
JM‘\J 0y dl] J;Lh]l’
REMODELAC CAOL VISUAL
PROJZETO-A00UE .’:L.,\Cl!)
3-9:1933
- ADUNISTAAGAD
JOSA cARLD3 DE DLIEIN
»)0 AASTO3





Amparo, 23 de outubro de 2023.

Carlos Eduardo Mazzetto

Eng. Civil                  SMDU

CREA 5060363666

Eng. Civil               SMDU[image: image4.png]



[image: image6.jpg]TEL: (19) 3817-9300 www.amparo.sp.gov.br

Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - Pago Municipal “Prefeito Carlos Piffer”
Amparo - SP - CEP - 13900-400





[image: image5.jpg][image: image6.jpg]